|  |  | АКТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдачи – приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования №_____________________ от «_____»_______________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата выполнения работ (оказания услуг) (составления акта): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «____»______________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время начала выполнения работ _________:_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время окончания выполнения работ _________:_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время составления акта _________:_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О. полностью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место оказания услуг (выполнения работ) (составления акта): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  | квартира в МКД |  |  |  |  |  |  |  | иное |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗОВАЯ СЛУЖБА» (ОГРН 1174501006734) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав бригады: |  |  |  | (должность, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(должность, инициалы, фамилия)

Оборудование Заказчика

| Вид газоиспользующего оборудования | Марка | Дата установки (ввода в эксплуатацию) | Нормативный срок службы, установленный заводом-изготовителем | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Стороны составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал (выполнил), а Заказчик принял в полном объеме и без замечаний следующие услуги (работы):

| № по прейскуранту | Наименование услуг (работ) | Ед. изм. | Кол -во | Стоимость на 2019 г., руб. с уч. НДС – 20% | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО внутридомового газопровода индивидуального жилого дома | пог.м |  | 18 |  |
| 2 | ТО внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома | пог.м |  | 58 |  |
| 39 | ТО придомового регулятора давления | шт |  | 234 |  |
| 3 | Проверка на герметичность крана на вводе в здание | кран |  | 23 |  |
| 34 | ТО крана на опуске перед газ. прибором | шт |  | 41 |  |
| 48 | ТО внутриквартирной газовой разводки | шт |  | 98 |  |
| 30 | ТО бытового газового счетчика | шт |  | 141 |  |
| 4 | ТО газовой плиты - двухгорелочной | шт |  | 241 |  |
| 5 | ТО газовой плиты - трёхгорелочной | шт |  | 280 |  |
| 6 | ТО газовой плиты - четырёхгорелочной и более | шт |  | 318 |  |
| 25 | ТО газовой плиты с электрическим духовым шкафом (комбинированной плиты) | шт |  | 244 |  |
| 37 | ТО варочной поверхности | шт |  | 244 |  |
| 38 | ТО духового шкафа | шт |  | 73 |  |
| 7 | ТО газобаллонной установки с 1 баллоном (без плиты) | шт |  | 104 |  |
| 8 | ТО газового баллона | шт |  | 83 |  |
| 9 | ТО проточного водонагревателя - автоматического | шт |  | 608 |  |
| 10 | ТО проточного водонагревателя полуавтоматического | шт |  | 504 |  |
| 11 | ТО отопительного котла (емк. водонагревателя) до 20 кВт вкл. | шт |  | 585 |  |
| 12 | ТО отопительного котла (емк. водонагревателя) от20 кВт до 48 кВт вкл. | шт |  | 701 |  |
| 13 | ТО отопительного котла (емк. водонагревателя)от 48 кВт до 64 кВт вкл. | шт |  | 818 |  |
| 14 | ТО отопительного котла (емк. водонагревателя)от 64 до 80 кВт вкл. | шт |  | 935 |  |
| 15 | ТО отопительного котла (емк. водонагревателя)от 80 до 96 кВт вкл. | шт |  | 1 052 |  |
| 16 | ТО отопительного котла (емк. водонагревателя)от 96 до 130 кВт вкл. | шт |  | 1 168 |  |
| 17 | ТО отопительного котла (емк. водонагревателя)от 130 кВт и выше. | шт |  | 1 286 |  |
| 18 | ТО отопительного котла (емк. водонагревателя) повыш. сложн. до 20 кВт вкл. | шт |  | 1 168 |  |
| 19 | ТО отопительного котла (емк. водонагревателя) повыш. сложн. от 20 кВт до 48 кВт вкл. | шт |  | 1 403 |  |
| 20 | ТО отопительного котла (емк. водонагревателя) повыш. сложн. от 48 кВт до 64 кВт вкл. | шт |  | 1 636 |  |
| 21 | ТО отопительного котла (емк. водонагревателя) повыш. сложн. от 64 до 80 кВт вкл. | шт |  | 1 871 |  |
| 22 | ТО отопительного котла (емк. водонагревателя) повыш. сложн. от 80 до 96 кВт вкл. | шт |  | 2 104 |  |
| 23 | ТО отопительного котла (емк. водонагревателя) повыш. сложн. от 96 до 130 кВт вкл. | шт |  | 2 338 |  |
| 24 | ТО отопительного котла (емк. водонагревателя) повыш. сложн. от 130 кВт и выше | шт |  | 2 572 |  |
| 26 | ТО отопительной печи с автоматикой | шт |  | 561 |  |
| 27 | ТО отопительной печи без автоматики | шт |  | 280 |  |
| 28 | ТО газ. оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) при наличии 1 горелки | шт |  | 673 |  |
| 29 | То же, на каждую последующую горелку | шт |  | 328 |  |
| 31 | ТО (ТЗК) термозапорного клапана | шт |  | 38 |  |
| 32 | ТО (КЭГ) электромагнитного клапана | шт |  | 28 |  |
| 33 | ТО сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт |  | 234 |  |
| 40 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт |  | 243 |  |
| 49 | ТО конвектора | шт |  | 1 006 |  |
| 50 | ТО калорифера газового | шт |  | 262 |  |

| Акт проверки дымовых и вентилиционных каналов |  | предоставлен |  | не предоставлен |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | работы (услуги) оплачены на месте серия и номер кассового чека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись От Исполнителя) |  |
|  | обязуюсь оплатить выполненные по настоящему акту работы в полном объеме в срок до «_____»_____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Выявленные нарушения, устраненнеы неисправности, дополнительные ремонтные рабботы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В результате оказанных услуг (выполненных работ):

|  | не выявлена необходимость проведения ремонта. |
| --- | --- |
|  | выявлена необходимость проведения ремонта, составлена ремонтная заявка № ___________ от ___________________. |
|  | произведено отключение газоиспользующего оборудования составлен акт № ___________ от____________________. |
|  | выявлено аварийное состояние помещения, в котором установлено газоиспользующее оборудование. |
|  | иное (указать) |

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ И ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

|  | обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заменить газовую плиту; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установить диэлектрическую вставку; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не использовать шибер («вьюшку», «заслонку»); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предоставить акт проверки дымовых и вентиляционных каналов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заменить отопительное оборудование; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поверить сигнализатор загазованности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнить техническое диагностирование |  |  |  |  |  |  |  |  | ВДГО |  |  |  | ВКГО |  |  |  |  |
|  | не допускать одновременной работы механической вытяжной вентиляции и газоиспользующего оборудования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заменить кран на опуске к газоиспользующему оборудованию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø15 мм. |  | Ø 20 мм. |
|  | заменить шланг: |  |  | 1м.; |  | 1,5м.; |  | 2 м.; |  |  |  | другое (указать) |  |  |  |  |  |  |
|  | иное (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Работы выполнены (услуги оказаны) Исполнителем в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, приняты Заказчиком без замечаний. Инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд Заказчику проведен.

6. Настоящий акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

| От Исполнителя: __________________ _____________________ (подпись) (должность, инициалы, фамилия) | Заказчик: __________________ _____________________ (подпись) (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

Реквизиты для оплаты выполненных работ (оказанных услуг):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗОВАЯ СЛУЖБА»

ОГРН 1174501006734, ИНН 4505016793, КПП 450501001, р/с 40702810601270000108 в  Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Курган, БИК 047162812, к/с 30101810465777100812